## 地上
通风与空调-地上设备统计表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 风机盘管FCU02 | 台 | 10 | 清洗 维护 防锈
2 | 风机盘管FCU03 | 台 | 32 | 清洗 维护 防锈
3 | 风机盘管FCU04 | 台 | 121 | 清洗 维护 防锈
4 | 风机盘管FCU05 | 台 | 59 | 清洗 维护 防锈
5 | 风机盘管FCU06 | 台 | 57 | 清洗 维护 防锈
6 | 风机盘管FCU08 | 台 | 36 | 清洗 维护 防锈
7 | 风机盘管FCU10 | 台 | 3 | 清洗 维护 防锈
9 | VRV室外机SWJ16-B1-01 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
10 | VRV室外机SWJ14-B1-02 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
11 | VRV室外机SWJ14-B1-02 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
12 | 灌流风幕机 | 台 | 4 | 清洗 维护 防锈
13 | 一拖一风管机 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
15 | 卧式空气处理机组 回风型 AHU-W-01、02 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
16 | 卧式空气处理机组 回风型 AHU-W-03~10 | 台 | 8 | 清洗 维护 防锈
17 | 卧式空气处理机组 回风型 AHU-W-11~18 | 台 | 8 | 清洗 维护 防锈
18 | 卧式空气处理机组 新风型 PAU-1F-01/04/05 吊装 PAU-1F-07/08 吊装 PAU-2F-02 座装 PAU-2F-03 吊装 PAU-3F-02 吊装 PAU-4F-03 吊装 | 台 | 9 | 清洗 维护 防锈
19 | 卧式空气处理机组 新风型 PAU-1F-02 吊装 PAU-4F-02 座装 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
20 | 卧式空气处理机组 新风型 PAU-1F-03 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
21 | 卧式空气处理机组 新风型 PAU-1F-06/09 吊装 PAU-2F-04 吊装 PAU-3F-01/03 吊装 PAU-4F-01 吊装 PAU-4F-04 座装 | 台 | 7 | 清洗 维护 防锈
22 | 卧式空气处理机组 新风型 PAU-2F-01/05 吊装 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
23 | 卧式空气处理机组 新风型 PAU-3F-04 座装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
24 | 卧式空气处理机组 新风型 PAU-3F-05 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
25 | 变频离心风机 PF-W-1F-14 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
26 | 变频离心风机 PF-W-2F-01 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
27 | 变频离心风机 PF-W-1F-03 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
28 | 变频离心风机 PF-W-2F-02 PF-W-4F-03 PF-W-3F-04 PF-W-3F-07 PF-W-2F-06 | 台 | 5 | 清洗 维护 防锈
29 | 变频离心风机 PF-W-3F-02 PF-W-3F-05 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
30 | 变频离心风机 PF-W-4F-01/04 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
31 | 变频离心风机 PF-W-05 PF-W-06 PF-W-B1-06 | 台 | 3 | 清洗 维护 防锈
32 | 变频离心风机 PF-W-B1-01 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
33 | 变频离心风机 PF-W-4F-02 PF-W-3F-03 PF-W-1F-06 PF-W-2/3F-01 | 台 | 4 | 清洗 维护 防锈
34 | 变频离心风机 PF-W-2F-03 PF-W-1F-04 PF-W-1F-08 PF-W-3F-06 | 台 | 4 | 清洗 维护 防锈
35 | 变频离心风机 PF-W-07 PF-W-2F-05 PF-W-1F-01 PF-W-3F-04 PF-W-1F-02 | 台 | 5 | 清洗 维护 防锈
36 | 变频离心风机 PF-W-2F-04 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
37 | 变频离心风机 PF-W-1F-05 PF-W-01/02 PF(GD)-W-03/04 | 台 | 5 | 清洗 维护 防锈
38 | 变频离心风机 PF-W-1F-07 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
39 | 变频离心风机 PF-W-1F-10 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
40 | 变频离心风机 PF-W-1F-09 PF-W-B1-07 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
41 | 变频离心风机(防爆) PF-W-B1-05 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
42 | 壁挂轴流风机 PF-W-DT-01~04 PF-W-DT-08~10 | 台 | 7 | 清洗 维护 防锈
43 | 壁挂轴流风机 PF-W-DT-05~07 | 台 | 3 | 清洗 维护 防锈
45 | 净化过滤机组排风型 PF-W-1F-11 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
46 | 净化过滤机组排风型 PF-W-1F-12 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
47 | 净化过滤机组排风型 PF-W-2/3F-02 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
48 | 净化过滤机组排风型 PF-W-08 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
49 | 净化过滤机组排风型 PF-W-B1-02 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
50 | 净化过滤机组排风型 PF-W-1F-13 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
51 | 净化过滤机组排风型 PF-W-B1-04 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
52 | 净化过滤机组排风型 PF-W-B1-03 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
本项小计

## 地下
通风与空调-地下设备统计表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 螺杆式冷水机组 LSJZ-B1-01 | 台 | 1 | 换油 清洗 维护 防锈
2 | 离心式冷水机组 LSJZ-B1-02 | 台 | 1 | 换油 清洗 维护 防锈
3 | 冷冻水卧式离心水泵 LSB-B1-01 | 台 | 2 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
4 | 冷冻水卧式离心水泵 LSB-B1-02 | 台 | 2 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
5 | 冷却循环水泵 | 台 | 2 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
6 | 冷却循环水泵 | 台 | 2 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
7 | 热水卧式离心水泵 RSB-B1-01 | 台 | 3 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
8 | 化学加药水处理装置 JY-B1-01 DN350 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
9 | 化学加药水处理装置 JY-B1-03 DN250 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
10 | 间接式常压燃气热水锅炉 RSGL-B1-01 | 台 | 2 | 清洗炉头 除锈 调节燃烧比例等
11 | 软水机 RHSQ-B1-01 | 台 | 1 | 清洗
12 | 冷却塔 | 台 | 1 | 除垢 缓释 灭藻 清洗 防锈
13 | 冷却塔 | 台 | 1 | 除垢 缓释 灭藻 清洗 防锈
14 | VRV室内天花机FP-D56 | 台 | 8 | 清洗 维护 防锈
15 | VRV室内天花机FP-D80 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
16 | 直膨式全新风机组PAU-B1-01 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
18 | 恒温恒湿空调机组 AHU-B1-01 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
19 | 风冷列间精密空调 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
20 | 风冷列间精密空调 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
21 | 箱体离心式风机 PF-B1-01 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
22 | 箱体离心式风机 PF-B1-06 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
23 | 箱体离心式风机(双速) PF-B1-08 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
24 | 管道离心式风机(防爆) PF-B1-03 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
25 | 管道离心式风机 PF-B1-05 吊装 | 台 | 2 | 清洗 维护 防锈
26 | 轴流式风机 PF-B1-02 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
27 | 轴流式风机 PF-B1-07 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
28 | 轴流式风机 PF-B1-09 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
29 | 轴流式风机 PF-B1-10 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
30 | 轴流式风机 PF-B1-11 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
31 | 壁挂轴流风机 PF-B1-12 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
32 | 轴流式送风机 SF-B1-01 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
33 | 轴流式送风机 SF-B1-02 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
34 | 轴流式送风机 SF-B1-04 座装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
35 | 轴流式送风机 SF-B1-05 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
36 | 轴流式送风机 SF-B1-07 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
37 | 轴流式送风机 SF-B1-08 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
38 | 箱体离心式送风机 SF-B1-03 座装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
39 | 箱体离心式送风机 SF-B1-06 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
40 | 箱体离心式送风机 SF-B1-09 吊装 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
41 | 箱体离心式送风机 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
42 | 箱体离心式送风机 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
43 | 冷却水处理仪 DN400 | 台 | 1 | 清洗 维护 防锈
本项合计:

## 特装
通风与空调-特装设备统计表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 四管制风冷螺杆式热泵机组 RB3-1~2 | 台 | 2 | 换油 清洗 维护 防锈
2 | 四管制风冷螺杆式热泵机组 RB3-3 | 台 | 1 | 换油 清洗 维护 防锈
3 | 卧式循环水泵 LSB-1~4 | 台 | 4 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
4 | 卧式循环水泵 RSB-1~4 | 台 | 4 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
5 | 卧式循环水泵 LSB-5~6 | 台 | 2 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
6 | 卧式循环水泵 RSB-5~6 | 台 | 2 | 加油轴承保养清洗 维护 防锈
7 | 全程综合水处理器 ( 室外型 ) SCL-1 SCL-2 | 台 | 2 | 保养清洗 维护 防锈
8 | 四管制卧式暗装风机盘管 | 台 | 69 | 保养清洗 维护 防锈
9 | 四管制卧式暗装风机盘管 | 台 | 61 | 保养清洗 维护 防锈
10 | 四管制卧式暗装风机盘管 | 台 | 27 | 保养清洗 维护 防锈
11 | 四管制卧式暗装风机盘管 | 台 | 7 | 保养清洗 维护 防锈
12 | 四管制卧式暗装风机盘管 | 台 | 13 | 保养清洗 维护 防锈
13 | 四管制卡式风机盘管 | 台 | 2 | 保养清洗 维护 防锈
14 | 四管制卡式风机盘管 | 台 | 10 | 保养清洗 维护 防锈
15 | 四管制卡式风机盘管 | 台 | 13 | 保养清洗 维护 防锈
16 | 四管制卡式风机盘管 | 台 | 8 | 保养清洗 维护 防锈
17 | 机房精密空调JM-01 内外机 | 套 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
18 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 5 | 保养清洗 维护 防锈
19 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 4 | 保养清洗 维护 防锈
20 | 四面出风嵌入式室内机 | 台 | 4 | 保养清洗 维护 防锈
21 | 多联机室外机 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
22 | 一拖一天花机 | 台 | 2 | 保养清洗 维护 防锈
23 | 一拖一天花机 | 台 | 2 | 保养清洗 维护 防锈
24 | 嵌入式空气净化器 | 台 | 12 | 保养清洗 维护 防锈
25 | 嵌入式空气净化器 | 台 | 19 | 保养清洗 维护 防锈
26 | 空气处理机组 AHU-101(自取新风) | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
27 | 空气处理机组PAU-101 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
28 | 空气处理机组PAU-102 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
29 | 空气处理机组AHU-201(自取新风) | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
30 | 空气处理机组PAU-201 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
31 | 空气处理机组PAU-202 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
32 | 空气处理机组PAU-203 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
33 | 空气处理机组PAU2-301 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
34 | 空气处理机组AHU1-301(自取新风) | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
35 | 空气处理机组AHU1-302(自取新风) | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
36 | 空气处理机组PAU1-301 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
37 | 空气处理机组AHU-401(自取新风) | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
38 | 空气处理机组PAU-401 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
39 | 空气处理机组PAU-402 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
40 | 空气处理机组PAU-403 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
41 | 空气处理机组PAU-404 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
42 | 空气处理机组PAU-405 | 台 | 1 | 保养清洗 维护 防锈
43 | 低噪音排风机 EAF-101 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
44 | 低噪音排风机 EAF-102 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
45 | 低噪音排风机 EAF-103 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
46 | 耐高温高湿 EAF-104 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
47 | 耐高温高湿 EAF-105 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
48 | 耐高温高湿 BAF-101 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
49 | 低噪音排风机 EAF1-201 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
50 | 低噪音排风机 EAF1-202 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
51 | 排风过滤器箱 EAF-201 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
52 | 排风过滤器箱 EAF-202 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
53 | 排风过滤器箱 EAF-203 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
54 | 排风过滤器箱 EAF-204 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
55 | 低噪音排风机 EAF1-201 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
56 | 低噪音排风机 EAF1-301 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
57 | 低噪音排风机 EAF1-302 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
58 | 低噪音排风机 EAF-301 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
59 | 低噪音排风机 EAF-302 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
60 | 低噪音排风机 EAF-303 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
61 | 事故防爆排风机 EAF-304 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
62 | 低噪音排风机 EAF-305 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
63 | 低噪音排风机 EAF-306 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
64 | 低噪音排风机 EAF-307 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
65 | 低噪音排风机 EAF-401 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
66 | 低噪音排风机 EAF-402 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
67 | 低噪音排风机 EAF-403 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
68 | 低噪音排风机 EAF-404 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
69 | 低噪音排风机 EAF-405 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
70 | 低噪音排风机 EAF-402a | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
71 | 低噪音排风机 EAF-406 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
72 | 低噪音排风机 EAF-407 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
73 | 低噪音排风机 EAF-408 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
74 | 低噪音排风机 EAF-409 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
75 | 低噪音排风机 EAF-410 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
76 | 低噪音排风机 EAF-411 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
77 | 低噪音排风机 EAF-412 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
78 | 低噪音排风机 EAF-413 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
79 | 低噪音排风机 EAF-414 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
80 | 低噪音排风机 EAF-415 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
81 | 低噪音排风机 EAF-416 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
82 | 低噪音排风机 EAF-417 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
83 | 换气扇 | 台 | 11 | 打油保养清洗 维护 防锈
84 | 换气扇 | 台 | 39 | 打油保养清洗 维护 防锈
本项合计:

## 污水间
通风与空调-污水间设备统计表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 管道离心风机 | 台 | 2 | 打油保养清洗 维护 防锈
2 | 管道离心风机 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
3 | 管道离心风机 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
4 | 壁挂轴流风机 | 台 | 2 | 打油保养清洗 维护 防锈
5 | 壁挂轴流风机 | 台 | 1 | 打油保养清洗 维护 防锈
本项合计

## 远期
通风与空调-装饰装修工程设备统计表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卫生间排气扇 | 8 | 个 | 打油保养清洗 维护 防锈
2 | 室内风管机 | 6 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
3 | 室内风管机 | 2 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
4 | 室内风管机 | 7 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
5 | 室内风管机 | 2 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
6 | 室内风管机 | 5 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
7 | 室内风管机 | 15 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
8 | 室内风管机 | 3 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
9 | 室内风管机 | 9 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
10 | 室内风管机 | 6 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
11 | 风机盘管 | 5 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
12 | 风机盘管 | 2 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
13 | 风机盘管 | 2 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
14 | 组合式新风空调机组 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
15 | 组合式新风空调机组 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
16 | 吊柜式新风处理机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
17 | 吊柜式新风处理机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
18 | 新风处理机室外机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
19 | 新风处理机室外机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
20 | 中央空调室外机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
21 | 中央空调室外机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
22 | 混流风机 | 2 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
23 | 混流风机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
24 | 混流风机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
25 | 中效过滤排风机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
26 | 中效过滤排风机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
27 | 中效过滤排风机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
28 | 变频排风机 | 1 | 台 | 打油保养清洗 维护 防锈
本项合计

## 热水
通风与空调-热水系统设备统计表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 热水空气能热泵 | 台 | 3 | 保养清洗 维护 防锈
2 | 热水循环泵 | 台 | 6 | 保养清洗 维护 防锈
3 | 电落地炉 | 台 | 3 | 保养清洗 维护 防锈
本项合计